## S4a_分解规则
用例 | 总费用_元 | 计划购电费用_元 | 调整相关费用_元 | 紧急购电费用_元 | 对照口径总费用_元 | 总最终购电量_kWh | 紧急购电量_kWh | 触发紧急购电天数 | 单时段最大紧急购电量_kWh | 求解秒数 | 预报RMSE_白天_kW | RMSE_占白天实际出力_% | 总费用相对变化_% | 结论是否翻转
M2 线性插值（主口径） | 13816096.7169 | 12357278.1462 | 214830.7732 | 1243987.7975 | 14164104.4509 | 20215217.7632 | 306798.5147 | 334 | 213.6183 | 13.3661 | 357.2857 | 7.4954 | 0 | 否
M1 整点常数（分段常数） | 17307413.4309 | 12572002.5216 | 209927.1696 | 4525483.7398 | 17623586.6837 | 20223299.0254 | 1052226.9561 | 334 | 435.1898 | 13.3692 | 800.1122 | 16.7853 | 25.2699 | 否
M3 历史小时内形状 | 17457182.0458 | 12527343.1655 | 208130.0614 | 4721708.8189 | 17769854.6796 | 20146579.4377 | 1097093.2722 | 334 | 458.0587 | 13.2208 | 805.0737 | 16.8894 | 26.3539 | 否
M4 典型日小时内形状 | 17457544.6784 | 12525450.7185 | 208027.5195 | 4724066.4404 | 17770107.4186 | 20143538.9952 | 1098189.4029 | 334 | 451.0627 | 13.2773 | 804.1028 | 16.869 | 26.3566 | 否
小时粒度 LP（24 段决策） | 13862966.4144 | 12545749.6248 | 229239.149 | 1087977.6406 | 13862966.4144 | 20212470.7952 | 263426.7098 | 334 | 829.9728 | 2.6964 |  |  | 0.33924 | 否
M2 为主口径（D-07）；小时粒度 LP 将每天聚合成 24 小时决策后再分摊，量化粗化损失。另见 matlab_q3.m（S4b）与 run_q3_stochastic.py（S4c）。

## S4b_MATLAB复算
指标 | MATLAB值 | Python对照 | 差异_元
2025-03-20 总费用_元 | 50206.2807 | 50206.2807 | 0
2025-03-20 计划购电费_元 | 38444.5919 | 38444.5919 | 0
2025-03-20 调整相关费_元 | 1738.3983 | 1738.3983 | 0
2025-03-20 紧急购电费_元 | 10023.2905 | 10023.2905 | 0
2025-03-20 紧急购电量_kWh | 2721.3976 | 2721.3976 | 0
退化自检_3.20费用_元 | 40020.3821 | 40020.3821 | 0
逐时段 x/y/u/v 最大差_kWh | 5e-05 | （CSV 4 位舍入） | —
说明：MATLAB linprog（dual-simplex）独立重算 3.20 四阶段解与退化口径，口径与 lib/solve_day.solve_stage 一致；脚本 matlab_q3.m

## S4c_随机规划
指标 | 数值 | 单位 | 说明
抽样日情景模拟_实测合计 | 4653923.8356 | 元 | 112 个抽样日（步长 3）
抽样日情景模拟_期望合计 | 4678510.6407 | 元 | 误差重抽样下策略费用期望
抽样日情景模拟_95分位合计 | 5129355.5358 | 元 | 逐日 95 分位累计
抽样日情景模拟_最坏合计 | 5282239.5854 | 元 | 逐日取最大情景
实测平均分位 | 0.49583 | — | 实测值在情景分布中的位置（应≈中部）
情景自检_最大偏差 | 7.276e-12 | 元 | 情景(w=当日)复现实测的逐位差
主模型全年总费用 | 13816096.7169 | 元 | 确定性等价（单情景）
完全信息下界 | 12254765.7161 | 元 | 问题 2 主模型
—— SAA 抽样日（末行为平均）——
日期 | 主模型计划_期望_元 | 主模型计划_最坏_元 | SAA计划_期望_元 | SAA计划_最坏_元 | SAA迭代数 | 计划差_Σ¦x_saa−x_main¦_kWh
2025-02-01 | 20995.4635 | 25343.2172 | 20965.0959 | 25248.4435 | 5 | 513.3949
2025-03-01 | 17542.9965 | 20013.6658 | 17496.0101 | 20047.2999 | 9 | 757.2808
2025-03-29 | 14116.9017 | 15183.3027 | 14111.6947 | 15171.0024 | 5 | 123.6915
2025-04-26 | 12333.9887 | 13196.8899 | 12301.1513 | 13123.2113 | 7 | 279.6217
2025-05-24 | 13711.8606 | 14641.4918 | 13682.4882 | 14558.9342 | 5 | 272.1323
2025-06-21 | 18536.7267 | 20172.8486 | 18508.2823 | 20106.1248 | 5 | 169.2369
2025-07-19 | 26330.8911 | 28010.8216 | 26266.3479 | 27899.7745 | 6 | 473.5577
2025-08-16 | 24747.373 | 25911.7514 | 24682.3836 | 25893.4908 | 6 | 569.9605
2025-09-13 | 17048.3522 | 18492.659 | 17023.9579 | 18415.0439 | 7 | 175.7798
2025-10-11 | 16137.8516 | 17468.9262 | 16124.2743 | 17459.6399 | 6 | 243.943
2025-11-08 | 17438.1354 | 18385.2056 | 17414.0354 | 18423.3753 | 4 | 240.2546
2025-12-06 | 25623.9394 | 29500.4706 | 25497.8231 | 29914.862 | 8 | 1936.6209
抽样日平均 | 18713.7067 | 20526.7709 | 18672.7954 | 20521.7669