## 参数扰动汇总
扰动组 | 扰动档 | 参数值 | 费用_元 | 费用相对基准变化_% | 全天购电量_kWh | 充电量_kWh | 放电量_kWh | 储电量最小值_kWh | 储电量最大值_kWh | 方案B费用_元 | 储能净收益_元（方案B−优化） | 结论是否翻转（净收益≤0则翻转） | 备注
η（单向效率） | η=0.72（往返 0.5184） | 0.72 | 40867.7028 | 16.3429 | 65913.2233 | 21534.9893 | 11163.7385 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 7184.3438 | 未翻转 | η 相对基准 -20%
η（单向效率） | η=0.81（往返 0.6561） | 0.81 | 37888.2491 | 7.8609 | 63563.129 | 23324.0959 | 15302.9393 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 10163.7975 | 未翻转 | η 相对基准 -10%
η（单向效率） | η=0.855（往返 0.7310） | 0.855 | 36447.9221 | 3.7606 | 61564.4293 | 22390.3965 | 16367.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 11604.1245 | 未翻转 | η 相对基准 -5%
η（单向效率） | η=0.9（往返 0.8100） | 0.9 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转
η（单向效率） | η=0.945（往返 0.8930） | 0.945 | 33898.2698 | -3.4978 | 57676.9899 | 19958.0972 | 17823.0798 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 14153.7768 | 未翻转 | η 相对基准 +5%
η（单向效率） | η=0.99（往返 0.9801） | 0.99 | 32695.4474 | -6.922 | 55973.924 | 21706.1074 | 21274.1558 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 15356.5992 | 未翻转 | η 相对基准 +10%
η（单向效率） | η=1.08（往返 1.1664） | 1.08 | 23437.3212 | -33.2782 | 40260.3998 | 91836.3741 | 107117.9467 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 24614.7254 | 未翻转 | 越界外推档：η>1 物理不允许，仅作灵敏度外推参考，结论不得作为物理可行结论
P̄（最大充放电功率） | P̄=4000 kW（80%） | 4000 | 35247.8709 | 0.3442 | 59482.3267 | 20738.7066 | 16798.3523 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12804.1757 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -20%
P̄（最大充放电功率） | P̄=4500 kW（90%） | 4500 | 35156.5 | 0.0841 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12895.5466 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -10%
P̄（最大充放电功率） | P̄=4750 kW（95%） | 4750 | 35141.0653 | 0.0402 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12910.9813 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -5%
P̄（最大充放电功率） | P̄=5000 kW（100%） | 5000 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转 | 基准档
P̄（最大充放电功率） | P̄=5250 kW（105%） | 5250 | 35114.2143 | -0.0363 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12937.8323 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +5%
P̄（最大充放电功率） | P̄=5500 kW（110%） | 5500 | 35103.8518 | -0.0658 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12948.1948 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +10%
P̄（最大充放电功率） | P̄=6000 kW（120%） | 6000 | 35083.2935 | -0.1243 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12968.7531 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +20%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[2160, 9840] kWh（半宽 3840 kWh，80%） | 7680 | 36704.7346 | 4.4917 | 58806.0086 | 17179.1375 | 13915.1014 | 2160 | 9840 | 48052.0466 | 11347.312 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 -20%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[1680, 10320] kWh（半宽 4320 kWh，90%） | 8640 | 35816.8091 | 1.9639 | 59211.3419 | 19312.4708 | 15643.1014 | 1680 | 10320 | 48052.0466 | 12235.2375 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 -10%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[1440, 10560] kWh（半宽 4560 kWh，95%） | 9120 | 35452.7379 | 0.9275 | 59381.3657 | 20207.3328 | 16367.9396 | 1440 | 10560 | 48052.0466 | 12599.3087 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 -5%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[1200, 10800] kWh（半宽 4800 kWh，100%） | 9600 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 1200 | 10800 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转 | 基准档
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[960, 11040] kWh（半宽 5040 kWh，105%） | 10080 | 34811.4867 | -0.8981 | 59584.0323 | 21273.9995 | 17231.9396 | 960 | 11040 | 48052.0466 | 13240.5599 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 +5%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[720, 11280] kWh（半宽 5280 kWh，110%） | 10560 | 34496.5762 | -1.7946 | 59685.3657 | 21807.3328 | 17663.9396 | 720 | 11280 | 48052.0466 | 13555.4704 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 +10%
(Ē−E̲)（可用储电量区间，对称缩放） | 区间[240, 11760] kWh（半宽 5760 kWh，120%） | 11520 | 33868.5275 | -3.5825 | 59888.0323 | 22873.9995 | 18527.9396 | 240 | 11760 | 48052.0466 | 14183.5191 | 未翻转 | Ē−E̲ 相对基准 +20%

## 说明与判据
条目 | 内容
判据 | 若该档扰动后“优化费用 ≥ 同扰动下的方案B费用”（储能净收益≤0），判定为结论翻转；否则未翻转。
基准 | 主模型：E_0=E_144=6000 kWh、单向 η=0.9、P̄=5000 kW、Ē−E̲=9600 kWh（1200–10800）
基准费用 | 35126.9486 元；方案B（不储能）= 48052.0466 元
效率档说明 | η 档位 = 0.9×(1−20%,−10%,−5%,0,+5%,+10%) 与上界外推档 1.08；η=1.08 越界，仅作参考
区间档说明 | 储电量区间围绕中点 6000 kWh 对称缩放半宽（基准半宽 4800 kWh），Ē−E̲ = 2×半宽