## 数据扰动汇总
扰动组 | 扰动档 | 费用_元 | 费用相对基准变化_% | 全天购电量_kWh | 充电量_kWh | 方案B费用_元（同扰动） | 储能净收益_元 | 结论是否翻转 | 备注
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×0.80 | 28101.5589 | -20 | 59482.699 | 20740.6661 | 38441.6373 | 10340.0784 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×0.90 | 31614.2537 | -10 | 59482.699 | 20740.6661 | 43246.8419 | 11632.5882 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×0.95 | 33370.6012 | -5 | 59482.699 | 20740.6661 | 45649.4443 | 12278.8431 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×1.00 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×1.05 | 36883.296 | 5 | 59482.699 | 20740.6661 | 50454.6489 | 13571.3529 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×1.10 | 38639.6434 | 10 | 59482.699 | 20740.6661 | 52857.2512 | 14217.6078 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(a) 电价整体缩放 | 电价 ×1.20 | 42152.3383 | 20 | 59482.699 | 20740.6661 | 57662.4559 | 15510.1176 | 未翻转 | 最优充放电决策不随等比缩放改变，购电量与基准相同
(b) 负载整体缩放 | 负载 ×0.95 | 31552.1843 | -10.1767 | 53832.5676 | 20220.1872 | 44762.0744 | 13209.8901 | 未翻转
(b) 负载整体缩放 | 负载 ×0.98 | 33688.3848 | -4.0953 | 57165.459 | 20231.4883 | 46715.4415 | 13027.0566 | 未翻转
(b) 负载整体缩放 | 负载 ×1.00 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转
(b) 负载整体缩放 | 负载 ×1.02 | 36579.7388 | 4.1358 | 61801.0909 | 21255.9068 | 49393.5032 | 12813.7644 | 未翻转
(b) 负载整体缩放 | 负载 ×1.05 | 38834.1677 | 10.5538 | 65197.3456 | 21600.6985 | 51455.357 | 12621.1893 | 未翻转
(c) 光伏整体缩放 | 光伏 ×0.90 | 38422.5611 | 9.382 | 65240.4519 | 21843.1361 | 50222.7169 | 11800.1558 | 未翻转
(c) 光伏整体缩放 | 光伏 ×0.95 | 36697.1875 | 4.4702 | 62418.1222 | 21589.5158 | 49054.4103 | 12357.2228 | 未翻转
(c) 光伏整体缩放 | 光伏 ×1.00 | 35126.9486 | 0 | 59482.699 | 20740.6661 | 48052.0466 | 12925.098 | 未翻转
(c) 光伏整体缩放 | 光伏 ×1.05 | 33630.58 | -4.2599 | 56711.7588 | 20757.5166 | 47162.2857 | 13531.7057 | 未翻转
(c) 光伏整体缩放 | 光伏 ×1.10 | 32211.9335 | -8.2985 | 53824.3992 | 20161.6335 | 46367.3314 | 14155.3979 | 未翻转
(d) 小时粒度重算 | 小时粒度·段均值电价 | 35626.9355 | 1.4234 | 59278.9339 | 19668.2183 | 47595.5662 | 11968.6307 | 未翻转 | 价格取该小时 6 段的算术平均
(d) 小时粒度重算 | 小时粒度·右端点电价 | 34422.2996 | -2.006 | 59595.3058 | 21333.3333 | 47838.0496 | 13415.75 | 未翻转 | 价格取该小时最后一段（标签 H:00 处）的值
(d) 小时粒度重算 | 小时粒度·负载加权电价 | 35712.2148 | 1.6661 | 59278.9339 | 19668.2183 | 47712.6652 | 12000.4504 | 未翻转 | 价格按该小时负载加权平均
(e) 年内 30 天逐日重算 | 30 天费用分布（统计量见另表） | 34376.6883 | -2.1359 | 57168.9012 | 19933.0618 | 46834.5939 | 12457.9056 | 未翻转（30/30 天储能净收益为正） | 抽 30 天（种子 20260911）用附件2 实际负载/光伏、附件1 电价逐日重算

## 30天抽样明细
日期 | 费用_元 | 购电量_kWh | 充电量_kWh | 24:00储电量_kWh | 方案B费用_元 | 储能净收益_元 | 结论是否翻转
2025-01-11 | 25510.1466 | 48946.6857 | 21477.8897 | 6000 | 37865.6858 | 12355.5392 | 未翻转
2025-01-22 | 59545.6556 | 93694.3333 | 25239.8363 | 6000 | 71071.983 | 11526.3274 | 未翻转
2025-02-19 | 47747.7481 | 77312.7703 | 23333.9099 | 6000 | 59826.8376 | 12079.0895 | 未翻转
2025-02-20 | 46140.417 | 75284.1256 | 22584.1678 | 6000 | 57877.9399 | 11737.5229 | 未翻转
2025-02-22 | 17670.6643 | 34304.3917 | 17560.1246 | 6000 | 30752.3242 | 13081.6599 | 未翻转
2025-03-03 | 47074.3295 | 76455.7664 | 23361.1568 | 6000 | 58616.382 | 11542.0525 | 未翻转
2025-04-04 | 13643.6164 | 27599.0743 | 16000 | 6000 | 25609.8864 | 11966.27 | 未翻转
2025-04-17 | 33918.5795 | 56711.9239 | 20229.3763 | 6000 | 47210.4873 | 13291.9078 | 未翻转
2025-04-18 | 12663.063 | 26183.0201 | 16000 | 6000 | 24295.1346 | 11632.0716 | 未翻转
2025-04-26 | 12572.8081 | 25859.0662 | 17028.8066 | 6000 | 24004.4929 | 11431.6848 | 未翻转
2025-05-12 | 33836.6967 | 55169.03 | 17041.2357 | 6000 | 45988.7095 | 12152.0127 | 未翻转
2025-05-25 | 32070.9899 | 51860.13 | 17447.9989 | 6000 | 45547.8992 | 13476.9093 | 未翻转
2025-06-15 | 45832.601 | 74870.3077 | 22333.3333 | 6000 | 56661.7539 | 10829.153 | 未翻转
2025-06-16 | 47555.5701 | 77041.0067 | 22878.7046 | 6000 | 58763.1616 | 11207.5914 | 未翻转
2025-06-20 | 18335.66 | 32745.001 | 16000 | 6000 | 30076.4905 | 11740.8305 | 未翻转
2025-07-11 | 24330.9688 | 41840.4156 | 16000 | 6000 | 36612.3742 | 12281.4054 | 未翻转
2025-08-01 | 22915.3142 | 39404.0438 | 16000 | 6000 | 34772.6415 | 11857.3273 | 未翻转
2025-08-06 | 45636.6898 | 71881.9768 | 19829.3556 | 6000 | 58496.9999 | 12860.3101 | 未翻转
2025-08-12 | 45494.7941 | 71382.0715 | 19060.6727 | 6000 | 57767.0387 | 12272.2446 | 未翻转
2025-09-04 | 36640.8077 | 57962.4413 | 20173.5138 | 6000 | 51187.8495 | 14547.0418 | 未翻转
2025-09-09 | 36779.2155 | 58211.127 | 20063.9421 | 6000 | 51194.3698 | 14415.1543 | 未翻转
2025-09-21 | 38604.4237 | 62151.6766 | 20337.8375 | 6000 | 51862.0131 | 13257.5894 | 未翻转
2025-09-22 | 40018.4315 | 64684.9099 | 21425.737 | 6000 | 53674.7031 | 13656.2716 | 未翻转
2025-09-26 | 17116.9684 | 31723.5168 | 16000 | 6000 | 29517.7267 | 12400.7583 | 未翻转
2025-10-05 | 35675.4188 | 58789.2944 | 21333.3333 | 6000 | 50419.4642 | 14744.0454 | 未翻转
2025-10-20 | 42150.5586 | 68615.464 | 21972.0088 | 6000 | 55298.2467 | 13147.6881 | 未翻转
2025-11-14 | 18059.0281 | 34106.4292 | 17512.4315 | 6000 | 31114.6536 | 13055.6255 | 未翻转
2025-11-19 | 49989.4803 | 79793.4336 | 23290.1158 | 6000 | 61832.134 | 11842.6537 | 未翻转
2025-12-13 | 24662.6395 | 47858.4384 | 21367.9213 | 6000 | 36507.3404 | 11844.7009 | 未翻转
2025-12-24 | 59107.3643 | 92625.1635 | 25108.4428 | 6000 | 70611.0943 | 11503.7301 | 未翻转

## 30天分布统计
统计量 | 数值
抽样天数 | 30
随机种子 | 20260911
费用均值_元 | 34376.6883
费用中位数_元 | 36158.1132
费用标准差_元 | 13813.6382
费用最小值_元 | 12572.8081
费用最大值_元 | 59545.6556
典型日费用_元（主模型） | 35126.9486
均值相对典型日_% | -2.1359
30 天中储能净收益为正的天数 | 30
说明 | 该表用于检验“典型日”的代表性：逐日实际负载/光伏下的费用分布与典型日最优值的偏离

## 说明与判据
条目 | 内容
判据 | 若该档扰动后“优化费用 ≥ 同扰动下的方案B费用”，判定为结论翻转
基准费用 | 35126.9486 元（典型日主模型）
(d) 说明 | 小时粒度模型把 24 个小时点作为 24 段、Δ=1 h；负载与光伏取小时均值，价格给出三种聚合方式的对照
(e) 说明 | 价格沿用附件1（题设逐日相同）；负载/光伏取附件2 对应日的实际曲线；E_0=E_144=6000 kWh 逐日独立（端点锁定）