## S4_方法侧互验
方法 | 案例 | 费用_元 | 与基准差_元 | 相对基准_% | 说明
全年联合 LP（完全预见下界） | 填报区间 334 天 | 12227243.6427 | -27522.0734 | -0.2246 | 滚动（主模型）= 12254765.7161 元；滚动−下界 = 27522.0734 元（0.2251%），滚动策略近优
MATLAB linprog（dual-simplex） | 逐日滚动 365 天 | 12254765.7161 | 0 | 0 | 与 Python HiGHS 差 0.0000 元；总购电量 20189815.7979 kWh；最大单日费用差 0.000951 元；2025-03-20 逐时段 x/u/v/E 最大差均为 0.000050 kWh（4 位小数舍入量级）
离散化 DP（单日互验） | 2025-03-20，网格 100 步 | 40489.0335 | 468.6514 | 1.171 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 40020.3821 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
离散化 DP（单日互验） | 2025-03-20，网格 200 步 | 40230.7422 | 210.3601 | 0.5256 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 40020.3821 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
离散化 DP（单日互验） | 2025-06-21，网格 100 步 | 17730.0647 | 130.7049 | 0.7427 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 17599.3598 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
离散化 DP（单日互验） | 2025-06-21，网格 200 步 | 17665.8402 | 66.4804 | 0.3777 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 17599.3598 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
离散化 DP（单日互验） | 2025-12-21，网格 100 步 | 60189.61 | 441.7966 | 0.7394 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 59747.8134 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
离散化 DP（单日互验） | 2025-12-21，网格 200 步 | 59920.1085 | 172.2951 | 0.2884 | 同端点 LP（e_init=1200、终端自由）= 59747.8134 元；DP 为网格限制下的全局最优，随网格加密收敛到 LP（费用 ≥ LP）
固定阈值谷充峰放规则（满功率） | 充电窗/放电窗各 36 时段（6 h） | 17066232.5468 | 4811466.8307 | 39.262 | 比主模型贵 4811466.8307 元；比不储能基线（16407319.6320 元）贵 658912.9148 元
窗口内最优功率 LP | 同时间窗，功率由 LP 优化 | 13886598.6007 | 1631832.8846 | 13.3159 | 窗口固定时功率优化可省 3179633.9460 元（= 满功率规则 − 窗口LP）；时段灵活性损失 = 1631832.8846 元

## S6_适用边界
边界问题 | 量化结论 | 数值证据
跨日套利在什么价格结构下会变得重要？ | 跨天价差需超过 1/η² = 1.2346 才值得搬运；问题 2 电价逐日相同（跨天比价恒为 1.000），故跨日搬运无利可图——这是每日 24:00 压到下限 1200 kWh 的直接原因；问题 4 换波动电价后跨天因子 0.688–1.213（报告见 D-09）多数低于门槛，跨日套利仍属次要 | 1/η² = 1.2346；日内峰谷价比 = 3.7576
终端条件选择对费用的影响百分比？ | 终端自由 vs 终端=当日初始：差 9718.8008 元（0.0793%），方向为终端=初始更省（每日均匀释放初始存量的承诺效应） | 12254765.7161 vs 12245046.9153 元；两者与联合下界差分别为 27522.0734 / 17803.2726 元
κ 降到多少时'计划不足'才会成为最优选择？ | 理论上 κ ≤ 1 时'故意少买、缺口按 κp 补'不劣于'按 p 买足'（缺 1 kWh 少付 p、多付 κp），即 κ<1 才会翻转；κ=5 的现实罚价使'计划不足'严格劣，读数见 S1(d)/S2 的 κ 切面 | κ 档位 4/4.5/5/5.5/6 全部未翻转（读法② 口径）
固定阈值规则策略与最优策略的差距？ | 满功率规则 17066232.5468 元，比主模型贵 4811466.8307 元（39.2620%），且比不储能基线还贵；窗口内最优功率 LP 13886598.6007 元，仍比主模型贵 1631832.8846 元（时段不灵活） | 规则 17066232.5468 元；窗口 LP 13886598.6007 元；主模型 12254765.7161 元；不储能 16407319.6320 元
储能（相对不储能）的净收益在什么范围成立？ | 读法① 主模型净收益 4152553.9159 元（占不储能基线 25.3092%），S1/S3 全部扰动档位下均 > 0（未翻转） | 不储能基线 16407319.6320 元；主模型 12254765.7161 元