## S1_参数扰动
扰动组 | 扰动档 | 参数值 | 总费用_元 | 日均费用_元 | 相对基准变化_% | 总购电量_kWh | 总充电量_kWh | 总放电量_kWh | 紧急购电触发天数 | 单时段最大紧急购电量_kWh | 不储能基线_元 | 储能净收益_元（基线−优化） | 结论是否翻转（净收益≤0） | 备注
η（单向效率） | η=0.72（往返 0.5184） | 0.72 | 13987554.4509 | 41878.9055 | 14.1397 | 22071719.1128 | 6997313.1194 | 3627407.1211 | 0 | 0 | 16407319.632 | 2419765.1811 | 未翻转 | η 相对基准 -20%
η（单向效率） | η=0.81（往返 0.6561） | 0.81 | 13105802.6238 | 39238.93 | 6.9445 | 21231570.9269 | 7006511.2453 | 4596972.028 | 0 | 0 | 16407319.632 | 3301517.0082 | 未翻转 | η 相对基准 -10%
η（单向效率） | η=0.855（往返 0.7310） | 0.855 | 12673004.5916 | 37943.1275 | 3.4129 | 20700890.0545 | 6783977.7099 | 4959257.3054 | 0 | 0 | 16407319.632 | 3734315.0404 | 未翻转 | η 相对基准 -5%
η（单向效率） | η=0.9（往返 0.8100） | 0.9 | 12254765.7161 | 36690.9153 | 0 | 20189815.7979 | 6635686.0657 | 5374905.7132 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4152553.9159 | 未翻转 | 基准档
η（单向效率） | η=0.945（往返 0.8930） | 0.945 | 11853798.5433 | 35490.4148 | -3.2719 | 19686598.9386 | 6614903.9081 | 5907274.5625 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4553521.0887 | 未翻转 | η 相对基准 +5%
η（单向效率） | η=0.99（往返 0.9801） | 0.99 | 11445842.2061 | 34268.9886 | -6.6009 | 19180581.3459 | 7723948.3803 | 7570241.8076 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4961477.4259 | 未翻转 | η 相对基准 +10%
η（单向效率） | η=1.08（往返 1.1664） | 1.08 | 8567053.6207 | 25649.8611 | -30.0921 | 14516302.8842 | 27741204.4142 | 32357340.8287 | 0 | 0 | 16407319.632 | 7840266.0113 | 未翻转 | η>1 为越界外推档，物理不可实现，仅作趋势参考（与问题 1 的 S1 同口径）
P̄（最大充放电功率） | P̄=4000 kW | 4000 | 12349115.2669 | 36973.399 | 0.7699 | 20148132.4771 | 6527189.7235 | 5287023.6761 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4058204.3651 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -20%
P̄（最大充放电功率） | P̄=4500 kW | 4500 | 12289820.2957 | 36795.8691 | 0.286 | 20174064.3515 | 6589920.3355 | 5337835.4718 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4117499.3363 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -10%
P̄（最大充放电功率） | P̄=4750 kW | 4750 | 12269910.1423 | 36736.2579 | 0.1236 | 20183879.9912 | 6617216.0688 | 5359945.0158 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4137409.4897 | 未翻转 | P̄ 相对基准 -5%
P̄（最大充放电功率） | P̄=5000 kW | 5000 | 12254765.7161 | 36690.9153 | 0 | 20189815.7979 | 6635686.0657 | 5374905.7132 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4152553.9159 | 未翻转 | 基准档
P̄（最大充放电功率） | P̄=5250 kW | 5250 | 12242279.1945 | 36653.5305 | -0.1019 | 20194121.7773 | 6657361.9756 | 5392463.2003 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4165040.4375 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +5%
P̄（最大充放电功率） | P̄=5500 kW | 5500 | 12234086.2216 | 36629.0007 | -0.1687 | 20195608.0654 | 6664476.2114 | 5398225.7312 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4173233.4104 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +10%
P̄（最大充放电功率） | P̄=6000 kW | 6000 | 12223773.1471 | 36598.1232 | -0.2529 | 20197560.6442 | 6674752.9416 | 5406549.8827 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4183546.4849 | 未翻转 | P̄ 相对基准 +20%
E̲/Ē（储电量区间） | [2160, 9840] kWh | 0.8 | 12856767.6011 | 38493.3162 | 4.9124 | 20216915.1909 | 5593484.3076 | 4530722.2892 | 0 | 0 | 16407319.632 | 3550552.0309 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 -20%
E̲/Ē（储电量区间） | [1680, 10320] kWh | 0.9 | 12537491.953 | 37537.4011 | 2.3071 | 20203818.3261 | 6146454.4872 | 4978628.1346 | 0 | 0 | 16407319.632 | 3869827.679 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 -10%
E̲/Ē（储电量区间） | [1440, 10560] kWh | 0.95 | 12390040.9941 | 37095.9311 | 1.1039 | 20197986.05 | 6404485.7773 | 5187633.4796 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4017278.6379 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 -5%
E̲/Ē（储电量区间） | [1200, 10800] kWh | 1 | 12254765.7161 | 36690.9153 | 0 | 20189815.7979 | 6635686.0657 | 5374905.7132 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4152553.9159 | 未翻转 | 基准档
E̲/Ē（储电量区间） | [960, 11040] kWh | 1.05 | 12127939.4481 | 36311.196 | -1.0349 | 20181254.5839 | 6854725.7675 | 5552327.8717 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4279380.1839 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 +5%
E̲/Ē（储电量区间） | [720, 11280] kWh | 1.1 | 12007234.9738 | 35949.8053 | -2.0199 | 20172735.3364 | 7055370.7957 | 5714850.3445 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4400084.6582 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 +10%
E̲/Ē（储电量区间） | [240, 11760] kWh | 1.2 | 11776303.3688 | 35258.3933 | -3.9043 | 20154176.0272 | 7421673.218 | 6011555.3066 | 0 | 0 | 16407319.632 | 4631016.2632 | 未翻转 | 区间半宽相对基准 +20%
κ（紧急电价倍数） | κ=4（读法②口径） | 4 | 22472186.4624 | 67281.9954 | 83.3751 | 19867221.4655 |  |  | 293 | 625.2438 | 25050819.7093 | 2578633.2469 | 未翻转 | 读法② 口径：κ 只作用于事后紧急结算，计划不随 κ 变化；κ 相对基准 -20%
κ（紧急电价倍数） | κ=4.5（读法②口径） | 4.5 | 23811517.2832 | 71291.9679 | 94.3041 | 19867221.4655 |  |  | 293 | 625.2438 | 26175999.2277 | 2364481.9445 | 未翻转 | 读法② 口径：κ 只作用于事后紧急结算，计划不随 κ 变化；κ 相对基准 -10%
κ（紧急电价倍数） | κ=5（读法②口径） | 5 | 25150848.1041 | 75301.9404 | 105.2332 | 19867221.4655 |  |  | 293 | 625.2438 | 27301178.7462 | 2150330.6422 | 未翻转 | 读法② 口径：κ 只作用于事后紧急结算，计划不随 κ 变化；基准档 κ=5
κ（紧急电价倍数） | κ=5.5（读法②口径） | 5.5 | 26490178.9249 | 79311.9129 | 116.1623 | 19867221.4655 |  |  | 293 | 625.2438 | 28426358.2647 | 1936179.3398 | 未翻转 | 读法② 口径：κ 只作用于事后紧急结算，计划不随 κ 变化；κ 相对基准 +10%
κ（紧急电价倍数） | κ=6（读法②口径） | 6 | 27829509.7458 | 83321.8855 | 127.0913 | 19867221.4655 |  |  | 293 | 625.2438 | 29551537.7832 | 1722028.0374 | 未翻转 | 读法② 口径：κ 只作用于事后紧急结算，计划不随 κ 变化；κ 相对基准 +20%