## S4_方法侧互验
项目 | 指标 | 数值 | 单位 | 相对差_% | 来源/说明
(a) 联合 LP 下界 | 填报区间联合最优（下界） | 12780453.3578 | 元 | 0 | run_q4_joint.py：210240 变量 LP
(a) 联合 LP 下界 | 4-2 逐日滚动缴费 | 12815460.2655 | 元 | 0.2739 | 滚动 − 下界 = 35006.9077 元（跨天协调全部空间）
(a) 联合 LP 下界 | 4-3 多阶段滚动 J | 14450082.3797 | 元 | 13.0639 | 含预报误差与调整机制的代价
(b) 终端条件 | 终端自由（V_E=0） | 12841054.3634 | 元（4-2 缴费） | 0 | 24:00=下限 334 天、持有过夜 0 天、利用率 0.4844
(b) 终端条件 | 终端=当日初始（cyclic） | 12830486.3867 | 元（4-2 缴费） | 0 | 24:00=下限 0 天、持有过夜 334 天、利用率 0.5453
(b) 终端条件 | 终端加余值 V_E=次日最低价/η（D-10 主口径） | 12815460.2655 | 元（4-2 缴费） | 0 | 24:00=下限 274 天、持有过夜 60 天、利用率 0.4935
(b) 终端条件 | 附加：终端加余值 V_E=次日 24h 均价/η（C-9 对照） | 12942265.7623 | 元（4-2 缴费） | 0 | 24:00=下限 0 天、持有过夜 334 天、利用率 0.6026
(b) 终端条件（4-3） | 终端自由（V_E=0） | 14450084.4677 | 元（J） | 0 | 24:00=下限 334 天、持有过夜 0 天
(b) 终端条件（4-3） | 终端加余值 V_E=次日最低价/η（D-10 主口径） | 14450082.3797 | 元（J） | 0 | 24:00=下限 330 天、持有过夜 4 天
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-2_缴费_元 | 40946.8065 | 元/元或kWh | -0.0001 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-2_Σx_kWh | 66475.1448 | 元/元或kWh | 0.0001 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-2_V_E_元每kWh | 0.1502 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-06-21_4-2_缴费_元 | 15300.5654 | 元/元或kWh | 0.0001 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-06-21_4-2_Σx_kWh | 32516.2927 | 元/元或kWh | 0.0003 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-06-21_4-2_V_E_元每kWh | 0.3728 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-12-21_4-2_缴费_元 | 65556.9969 | 元/元或kWh | 0.0005 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-12-21_4-2_Σx_kWh | 83770.2149 | 元/元或kWh | 0.0006 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-12-21_4-2_V_E_元每kWh | 0.4121 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_总费用J_元 | 51650.6616 | 元/元或kWh | 0.0021 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_计划购电费_元 | 39179.6808 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_调整相关费_元 | 1762.9751 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_紧急购电费_元 | 10708.0058 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_Σr_kWh | 2721.3976 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_逐时段max¦Δx¦_kWh | 0 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_逐时段max¦Δy¦_kWh | 0 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(c) MATLAB 复算 | 2025-03-20_4-3_阶段0在6点处连续性_ΔE_kWh | 0 | 元/元或kWh | 0 | matlab_q4.m 独立 linprog 复算
(d) 小时粒度 LP | 4-2 小时粒度缴费 | 13025291.134 | 元 | 1.6373 | 10 分钟粒度主模型 12815460.2655 元；粗化损失（耗时 3.94 s）
(d) 小时粒度 LP | 4-3 小时粒度 J | 14518448.7053 | 元 | 0.4731 | 10 分钟粒度主模型 14450082.3797 元