## S1_单因素扰动
扰动参数 | 档位 | 4-2缴费_元 | 4-2相对变化_% | 4-2紧急购电量_kWh | 4-2储电量利用率 | 4-3总费用J_元 | 4-3相对变化_% | 4-3紧急购电量_kWh | 4-3储电量利用率 | 24:00持有过夜_4-2 | 结论按判定 | 说明
基准（无扰动） | 0 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14450082.3797 | 0 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 主口径：附件4 价格、V_E=次日最低价/η
η（单向效率） | +5% → 0.9450 | 12371020.8725 | -3.468 | 0 | 0.49649 | 13994864.3518 | -3.1503 | 306443.1849 | 0.48649 | 63 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | +5% → 5250 kW | 12799085.5223 | -0.1278 | 0 | 0.49387 | 14442698.0154 | -0.0511 | 310844.8651 | 0.48371 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
η（单向效率） | +10% → 0.9900 | 11850911.8832 | -7.5264 | 0 | 0.49951 | 13462082.1447 | -6.8373 | 304808.6363 | 0.48928 | 85 | 翻转：①波动电价反而更便宜 | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | +10% → 5500 kW | 12786839.1058 | -0.2233 | 0 | 0.49438 | 14432086.6545 | -0.1245 | 311415.5862 | 0.48369 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
η（单向效率） | +20% → 1.0800 | 9007388.156 | -29.7147 | 0 | 0.4753 | 10556163.1164 | -26.9474 | 305147.7041 | 0.46478 | 114 | 翻转：①波动电价反而更便宜 | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | +20% → 6000 kW | 12768241.0498 | -0.3685 | 0 | 0.49399 | 14414548.0708 | -0.2459 | 311646.9938 | 0.48309 | 61 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
η（单向效率） | -5% → 0.8550 | 13248787.4924 | 3.3813 | 0 | 0.49614 | 14893131.2446 | 3.0661 | 309611.649 | 0.48768 | 51 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | -5% → 4750 kW | 12834504.4321 | 0.1486 | 0 | 0.49434 | 14466937.8907 | 0.1166 | 306786.7145 | 0.48402 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
η（单向效率） | -10% → 0.8100 | 13688311.7188 | 6.8109 | 0 | 0.50227 | 15348817.7436 | 6.2196 | 312368.5776 | 0.49595 | 43 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | -10% → 4500 kW | 12858775.6566 | 0.338 | 0 | 0.49512 | 14487892.8738 | 0.2617 | 304927.3435 | 0.48403 | 59 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
η（单向效率） | -20% → 0.7200 | 14564602.5 | 13.6487 | 0 | 0.51938 | 16235529.3332 | 12.356 | 316287.1947 | 0.51545 | 23 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变充放电效率
P̄（最大充放电功率） | -20% → 4000 kW | 12924370.0384 | 0.8498 | 0 | 0.49868 | 14550335.3451 | 0.6938 | 301219.0565 | 0.48747 | 54 | 不翻转（两项均成立） | 同倍率改变功率上限
κ（紧急购电倍数） | +5% → 5.2500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14513699.0705 | 0.4403 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ（紧急购电倍数） | -5% → 4.7500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14386465.689 | -0.4403 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ（紧急购电倍数） | +10% → 5.5000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14577315.7612 | 0.8805 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ（紧急购电倍数） | -10% → 4.5000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14322848.9982 | -0.8805 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ（紧急购电倍数） | +20% → 6.0000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14704549.1427 | 1.761 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ（紧急购电倍数） | -20% → 4.0000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14195615.6167 | -1.761 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | κ 不进入决策，仅线性改变紧急购电费用（精确换算）
κ₋（欠取违约系数） | +5% → 0.5250 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14440780.3833 | -0.0644 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | +5% → 1.5750 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14471272.0507 | 0.1466 | 308423.4148 | 0.48345 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
κ₋（欠取违约系数） | -5% → 0.4750 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14459381.9785 | 0.0644 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | -5% → 1.4250 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14428191.0124 | -0.1515 | 307992.8526 | 0.48346 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
κ₋（欠取违约系数） | +10% → 0.5500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14431492.6922 | -0.1286 | 308344.1774 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | +10% → 1.6500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14492913.6739 | 0.2964 | 308442.7591 | 0.48344 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
κ₋（欠取违约系数） | -10% → 0.4500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14468688.8428 | 0.1288 | 308344.1774 | 0.48345 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | -10% → 1.3500 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14407642.6883 | -0.2937 | 308230.52 | 0.48361 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
κ₋（欠取违约系数） | +20% → 0.6000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14412895.6884 | -0.2573 | 308344.1774 | 0.48346 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | +20% → 1.8000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14536436.9808 | 0.5976 | 308703.811 | 0.48346 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
κ₋（欠取违约系数） | -20% → 0.4000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14487445.8043 | 0.2586 | 308344.1774 | 0.48348 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₋ 影响（列内为基准值）
κ₊（超用电价系数） | -20% → 1.2000 | 12815460.2655 | 0 | 0 | 0.49354 | 14360871.328 | -0.6174 | 308155.3657 | 0.48521 | 60 | 不翻转（两项均成立） | 4-2 无调整机制、不受 κ₊ 影响（列内为基准值）
V_E（终端余值单价） | +5% | 12809900.5545 | -0.0434 | 0 | 0.4972 | 14450064.9425 | -0.0001 | 308344.1774 | 0.48344 | 98 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值
V_E（终端余值单价） | -5% | 12821335.6009 | 0.0458 | 0 | 0.49029 | 14450083.2356 | 0 | 308344.1774 | 0.48343 | 41 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值
V_E（终端余值单价） | +10% | 12801294.5322 | -0.1105 | 0 | 0.504 | 14450022.201 | -0.0004 | 308344.1774 | 0.48349 | 136 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值
V_E（终端余值单价） | -10% | 12826823.3736 | 0.0887 | 0 | 0.48818 | 14450083.4391 | 0 | 308344.1774 | 0.48343 | 30 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值
V_E（终端余值单价） | +20% | 12796626.5463 | -0.147 | 0 | 0.52118 | 14449971.5857 | -0.0008 | 308344.1774 | 0.48418 | 189 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值
V_E（终端余值单价） | -20% | 12838012.3453 | 0.176 | 0 | 0.48484 | 14450084.4677 | 0 | 308344.1774 | 0.48343 | 13 | 不翻转（两项均成立） | V_E 整体乘 (1±pct%%)，等价于按比例缩放余值