## 电价结构统计
统计量 | 数值 | 单位 | 说明
逐列比值均值范围下界 | 0.99989 | — | p4/p1 逐时刻均值的下界（D-09）
逐列比值均值范围上界 | 1.0001 | — | p4/p1 逐时刻均值的上界（D-09）
日因子均值 | 1 | — | a_d = mean_k(p4/p1) 的均值
日因子标准差 | 0.14005 | — | 跨天波动强度
日因子最小值 | 0.68764 | — | 全年最低的日因子
日因子最大值 | 1.2132 | — | 全年最高的日因子
日因子极值比（max/min） | 1.7643 | — | 跨天套利空间的上界指示
逐点对数比值均值 | -0.018427 | — | ln(p4/p1) 的均值（D-09）
逐点对数比值标准差 | 0.20197 | — | ln(p4/p1) 的标准差（D-09：0.20197）
乘性模型相对残差均值 | 0.095434 | — | 日内噪声量级（¦残差/p4¦ 均值）
附件1 日内峰谷价差 | 3.7576 | — | 典型日 max/min（D-09：3.758）
附件4 日内峰谷价差（均值） | 5.7428 | — | 逐日 max/min 的均值
跨天同刻价差（均值） | 3.9303 | — | 每个时刻跨天 max/min 的均值
跨天同刻价差（最大） | 101.3947 | — | 对应第 72 个时段（由极端低价点放大）
套利门槛 1/η² | 1.2346 | — | 往返效率 0.81 对应的最低有利价差比
全年最低价 | 0.0076 | 元/kWh | 极端低价点（D-16.3 保留）
全年最高价 | 1.7936 | 元/kWh | 全年最大值
极端低价点个数（<0.05） | 9 | 个 | 出现日期：2025-04-26、2025-05-30、2025-09-13、2025-10-10