## 端点与效率
对照组 | 口径 | 费用_元 | 全天购电量_kWh | 充电量_kWh | 放电量_kWh | 24:00储电量_kWh | 费用差_元（相对主口径） | 相对差_% | 结论/备注
端点条件 | E_0=E_144=6000 kWh（主模型，端点锁定） | 35126.9486 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 6000 | 0 | 0 | 主口径；满足题目“0:00 与 24:00 储电量相同”
端点条件 | 端点自由（周期稳态最优，E_144 自由） | 32909.8653 | 54149.3657 | 15407.3328 | 16799.9396 | 1200 | -2217.0833 | -6.3116 | 经济结论：端点自由会把 24:00 储电量压到下限 1200 kWh（次日凌晨可更便宜地重购）
效率口径 | 单向 η=0.9（往返 0.81），端点锁定 | 35126.9486 | 59482.699 | 20740.6661 | 16799.9396 | 6000 | 0 | 0 | 主口径
效率口径 | 往返 0.9（单向 √0.9=0.948683），端点锁定 | 33801.4955 | 57526.2435 | 19842.7105 | 17858.4394 | 6000 | -1325.453 | -3.7733 | 同端点条件下往返口径更省——单向 0.9487 > 0.9，效率更高；差 1325.4530 元（-3.7733%）
效率口径 | 单向 η=0.9，端点自由 | 32909.8653 | 54149.3657 | 15407.3328 | 16799.9396 | 1200 |  |  | 与上行共同构成 2×2 效率×端点对照
效率口径 | 往返 0.9（单向 √0.9），端点自由 | 31695.8931 | 52529.8021 | 15415.0952 | 18427.2655 | 1200 | -1213.9721 | -3.6888 | 与构思手锚定值（31695.8931 元）一致即通过

## 填法对照_六时段
表1时段 | 填法Y-轮转_kWh（已采用） | 填法X_kWh（逐位置对照） | 差_kWh | 相对差_% | 备注
10:00-10:10 | 0 | 0 | 0 |  | Y-轮转 = 第 61 个时段；X = 第 60 个时段
12:00-12:10 | 480.4124 | 486.4029 | 5.9905 | 1.2469 | Y-轮转 = 第 73 个时段；X = 第 72 个时段
14:00-14:10 | 0 | 0 | 0 |  | Y-轮转 = 第 85 个时段；X = 第 84 个时段
16:00-16:10 | 445.4317 | 394.9315 | -50.5002 | -11.3374 | Y-轮转 = 第 97 个时段；X = 第 96 个时段
18:00-18:10 | 531.894 | 636.9826 | 105.0886 | 19.7574 | Y-轮转 = 第 109 个时段；X = 第 108 个时段
20:00-20:10 | 0 | 0 | 0 |  | Y-轮转 = 第 121 个时段；X = 第 120 个时段
全天合计 | 59482.6988 | 59482.6988 | 0 | 0 | 两种填法只是把同样的 144 个数重排到不同行，全天总量与费用不变

## 说明
条目 | 内容
目的 | 口径对照：终点条件（D-03）、效率口径（D-05）、时段填法（D-01）对结果的影响
(a) 端点 | 主模型 E_0=E_144=6000；对照端点自由（E_144 由优化决定，实测落在下限 1200）
(b) 效率 | 题目未区分单向/往返：主口径单向 0.9（往返 0.81）；对照往返 0.9（单向 √0.9）
(c) 填法 | 主口径填法 Y-轮转（D-01，用户团队确认）；对照填法 X（模板第 i 行填当天第 i 个时段）
翻转判定 | 上述口径变化均不改变“配置储能更经济”的结论：各口径费用都显著低于方案 B（48052.0466 元）